FORMATO DE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

| DETALLE DEL REQUERIMIENTO |  |
| --- | --- |
| Área usuaria / Área técnica estratégica | Departamento de Seguridad Patrimonial |
| Número de Cuadro Multianual de Necesidades | Por incluir |
| Objetivo Estratégico 6.0 | 6.5 Mantener una adecuada infraestructura física y tecnológica para el funcionamiento operativo de la SBS |
| Denominación de la Contratación | Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de seguridad electrónico de locales de la SBS |
| Persona de contacto del AU/ATE | Angel Pure Huaraca |
| Compatibilización | No aplica |

- FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sistema de seguridad electrónica en los locales de la SBS, a fin de salvaguardar la integridad de las personas, así como proteger los bienes patrimoniales e información institucional asegurando condiciones adecuadas de seguridad.

- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Realizar el mantenimiento del sistema de seguridad electrónica de los locales de la SBS, que comprende la revisión, limpieza y pruebas de operatividad de los sistemas de detección de incendios, control de acceso, video vigilancia, alarma de intrusión, aniego, cercos eléctricos, entre otros, con el propósito de garantizar su correcto desempeño, prolongar su vida útil y minimizar riesgos de fallas que los puedan afectar.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de seguridad electrónica de detección de incendios, control de acceso, videovigilancia, cercos eléctricos, aniego, alarma de intrusión y otros así como el mantenimiento correctivo de cercos eléctricos en local de Prescott 160-180 y local de Piura. Se adjunta lista de locales y detalle de dispositivos. De requerir realizar visita técnica coordinarlo al correo electrónico apure@sbs.gob.pe.

1.-   Los Laureles 214, San Isidro

2.-   Los Laureles 235, San Isidro

3.-   Dos de mayo 1511, San Isidro

4.-   Dos de mayo 1475, San Isidro

5.-   Prescott 120, San Isidro

6.-   Prescott 160-180, San Isidro

7.-   Prescott 185, San Isidro

8.-   Prescott 220, San Isidro

9.-   Prescott 240, San Isidro

10.- Barcelona 131, San Isidro

11.- Tomás Edison 205, San Isidro

12.- Marconi /Burgos 341, San Isidro

13.- Los Cedros 269, San Isidro

14.- Camino Real Nro. 390, piso 10, San Isidro

15.- Salaverry 2559, San Isidro

16.- Javier Prado 1685 – San Isidro

17.- Prócer Merino 164 – Piura

18.- Los Arces 302 – Arequipa

19.- Mariscal Castilla 1209 – El Tambo, Huancayo

20.- Jirón Santa Rosa 191 3er Piso – Cercado de Lima

Procedimiento

El mantenimiento comprende lo siguiente:

Realizar la limpieza detallada de cada uno de los dispositivos (detectores de humo, contactos magnéticos, sensores infrarrojos, sensores de aniego, estaciones manuales, alarma con luz estroboscópica, panel de control y otros), realizando una verificación del estado de cada uno.

Realizar pruebas de funcionamiento de cada uno de los dispositivos, simulando condiciones de incendio y otras, previa coordinación con el Departamento de Seguridad Patrimonial de la SBS.

Aquellos dispositivos que no superen las pruebas serán separados para el mantenimiento correctivo, dejando constancia en el reporte respectivo.

Mantenimiento de los cercos eléctricos

Realizar la limpieza de los postes, aisladores, alambrado y revisión de la línea a tierra del cerco eléctrico.

Realizar el pintado de los postes terminales e intermedios.

Limpieza, medición de voltajes y estado de la batería del generador eléctrico.

Realizar pruebas de funcionamiento de los sensores de caída de tensión, simulando condiciones de alarma, previa coordinación con el Departamento de Seguridad de la SBS.

Aquellos que no superen las pruebas serán considerados para el mantenimiento correctivo, dejando constancia en el reporte respectivo.

En los locales de Prescott 160-180 (San Isidro) y Prócer Merino 164 (Piura), se realizarán algunos cambios de dispositivos detallados en la relación de dispositivos.

Plan de trabajo

El contratista deberá presentar un plan de trabajo detallado, en el que se incluya el cronograma (tipo diagrama de Gantt) de los trabajos, listando las actividades a realizar. El plan de trabajo debe contener una breve descripción de las actividades a realizar y los plazos para cada actividad.

El contratista entregará un informe que indique el mantenimiento efectuado, fallas que presenten los equipos (problemas existentes) y un informe con el protocolo de pruebas de los sistemas.

El contratista deberá garantizar por el tiempo de un (01) año la correcta operatividad de los sistemas electrónicos de seguridad, así como todas las correcciones necesarias luego de realizado el mantenimiento.

El personal del contratista portará todos sus equipos de protección personal apropiados (arneses de seguridad, mascarilla, guantes, zapatos, casco, etc.), de acuerdo con las normas de seguridad industrial y las disposiciones de la SBS.

El contratista deberá tomar las previsiones del caso y organizarse a fin de cumplir con las disposiciones de las municipalidades que corresponda, cualquier incumplimiento a ellas será de cargo del contratista ante una posible infracción impuesta por la municipalidad respectiva.

El inicio de los trabajos será comunicado a través del Dpto. de Seguridad dentro de los 7 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la orden de servicio.

El contratista, al elaborar el cronograma del servicio, deberá tener presente las disposiciones de las municipalidades que correspondan, por lo que la SBS no gestionará permisos ante las municipalidades.

En caso el contratista programe trabajos en horarios que requieran la autorización municipal, deberá gestionar y asumir los costos correspondientes de los trámites necesarios para obtener dicha autorización.

El contratista suministrará las herramientas y equipos apropiados para la ejecución de los trabajos requeridos y garantizará mantener la seguridad adecuada en las áreas de trabajo donde se esté realizando el servicio.

Los equipos de iluminación, extensiones y otros que se necesite para la ejecución de sus trabajos serán por cuenta del contratista. La SBS suministrará la energía eléctrica en el tablero eléctrico existente.

El contratista, cuando lo solicite el Departamento de Seguridad, se apersonará en un plazo máximo de cuatro (04) horas, con el personal requerido para proveer soporte técnico las 24 horas incluso sábados, domingos y feriados durante la vigencia del servicio.

El horario de trabajo para la ejecución de dicho mantenimiento será coordinado con la SBS, respetando las ordenanzas y disposiciones de las municipalidades.

El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo y suministrar el equipamiento de seguridad necesario a su personal; asimismo deberá implementar la señalización de las zonas de trabajo en prevención de accidentes.

La Superintendencia designará una persona del Departamento de Seguridad que la representará en la supervisión y coordinación de los trabajos que ejecuta el contratista.

El contratista está obligado a mantener una limpieza permanente en todas las áreas de trabajo y eliminar todo el material excedente producto de los trabajos realizados y las áreas queden limpias, libre de residuos, etc.

RELACIÓN DE DISPOSITIVOS

LOCAL LOS LAURELES Nº 214 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE ANIEGO |  |
| --- | --- |
| 46 | Sensores de aniego (todos los pisos) |
| ALARMA DE EMERGENCIA |  |
| 01 | Panel de alarmas PARADOX - SECURITY SYSTEM (Centro de Control) |
| 01 | Pulsador de emergencia en la recepción |
| 01 | Pulsador de emergencia 9no piso (Alta Dirección) |
| 01 | Sirena en el Centro de Control |
| 01 | Sirena en el piso 10, Oficina PNP |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| 136 | Detectores de humo (todos los pisos) |
| 19 | Sirenas o luces estroboscópicas (todos los pisos) |
| 01 | Sensor de flujo (sótano) |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4100 (Centro de Control) |
| 20 | Estación manual |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 03 | Controladores Istar Pro |
| 01 | Controlador Istar Edge |
| 07 | Fuentes de 12 vdc. |
| 48 | Cerraduras magnéticas |
| 50 | Lectoras de proximidad |
| 48 | Pulsadores de emergencia |
| SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |  |
| 03 | Cámaras analógicas |
| 07 | Cámaras digitales |
| 01 | Cámara digital tipo domo |
| 05 | Monitores LCD |
| 02 | NVR - Avigilon |
| 02 | Módulos de Analítica - Rialto |
| 02 | PC Clientes - Avigilon |
| 06 | Monitores - NEC |
| 01 | Cámara 9 MP - Avigilon |
| 01 | Cámaras 16MP IP - Avigilon |
| 02 | Cámaras 8MP IP - Avigilon |
| 30 | Cámaras Mini domo IP - Avigilon |

LOCAL LOS LAURELES Nº 235 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 29 | Detectores de humo |
| 02 | Sensor de temperatura |
| 06 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 04 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 01 | Sensor infrarrojo |
| 01 | Contactos magnéticos. |

LOCAL DOS DE MAYO Nº 1511 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 36 | Detectores de humo |
| 05 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 05 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |  |
| 02 | Cámaras digitales |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 02 | Controladores Istar Edge. |
| 04 | Fuentes de 12 vdc. |
| 06 | Cerraduras magnéticas. |
| 06 | Lectoras de proximidad. |
| 05 | Pulsador de emergencia |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 03 | Contactos magnéticos. |

LOCAL DOS DE MAYO N° 1475 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 29 | Detectores de humo |
| 04 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 04 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010ES |
| SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |
| 01 | NVR Dahua |
| 04 | Cámara análogas Dahua |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 01 | Controlador Istar Edge |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |
| 02 | Cerradura magnética |
| 02 | Lectoras |
| 02 | Pulsador de emergencia |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 04 | Sensores infrarrojos |
| 01 | Contactos magnéticos. |

LOCAL PRESCOTT Nº 120 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 32 | Detectores de humo |
| 04 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 04 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4007ES |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 05 | Sensores infrarrojos |
| 04 | Contactos magnéticos. |

LOCAL PRESCOTT Nº 160-180 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 64 | Detectores de humo |  |
| 07 | Sirenas o luces estroboscópicas |  |
| 07 | Estación manual |  |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |  |
| SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |
| 01 | Cámara 8MP IP - Avigilon |  |
| 01 | Cámara 16MP IP - Avigilon |  |
| 01 | Cámara 9MP IP - Avigilon |  |
| 03 | Cámaras Mini domo - Avigilon |  |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |  |
| 02 | Controlador Istar Edge |  |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |  |
| 02 | Cerradura magnética |  |
| 02 | Pulsador de emergencia |  |
| ALARMA DE INTRUSION |  |  |
| 01 |  | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 02 |  | Sensores infrarrojos |
| 02 |  | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |  |
| 01 |  | Generador de alto voltaje. |
| 01 |  | Sirena |
| 20 mts. |  | Cerco eléctrico |
| 20 mts. |  | Cambio de alambre galvanizado de línea de tierra. |
| 01 |  | Cambio de Llave de encendido |
| 03 mts |  | Cambio de cable de bujía multifilar N° 17 AWG |
| 03 mts. |  | Cambio de cable de sirena 4x22 AWG |

LOCAL PRESCOTT Nº 185 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 33 | Detectores de humo |
| 08 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 06 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 01 | Controlador Istar Edge |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |
| 01 | Cerradura magnética |
| 02 | Lectoras de proximidad. |
| 01 | Pulsador de emergencia. |
| SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |
| 01 | NVR Dahua |
| 02 | Cámaras análogas Dahua |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 01 | Sensores infrarrojos |
| 01 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 35 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL PRESCOTT Nº 220 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 20 | Detectores de humo |
| 02 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 04 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 02 | Sensores infrarrojos |
| 02 | Contactos magnéticos. |

LOCAL PRESCOTT Nº 240 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 24 | Detectores de humo |
| 02 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 03 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 02 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 35 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL BARCELONA Nº 131 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 |  | Detectores de humo |
| 03 |  | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 03 |  | Estación manual |
| 01 |  | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |
| 01 | NVR Dahua |  |
| 03 | Cámaras análogas Dahua |  |
| ALARMA DE INTRUSION |  |  |
| 01 |  | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 02 |  | Sensores infrarrojos |
| 02 |  | Contactos magnéticos. |

LOCAL MARCONI / BURGOS Nº 341 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 10 | Detectores de humo |
| 02 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 03 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 01 | Sensores infrarrojos |
| 03 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 180 mt. | Cerco eléctrico |

LOCAL TOMAS EDISON Nº 205 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 37 | Detectores de humo |
| 05 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 05 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 02 | Controlador Istar Edge |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |
| 03 | Cerradura magnética |
| 04 | Lectoras de proximidad |
| 03 | Pulsador de emergencia |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 02 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 15 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL LOS CEDROS Nº 269 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 50 | Detectores de humo |
| 13 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 10 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4010 |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 01 | Controlador Istar Edge |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |
| 03 | Cerraduras magnéticas |
| 02 | Lectoras de proximidad |
| 02 | Pulsador de emergencia |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 02 | Sensores infrarrojos |
| 02 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 60 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL SALAVERRY N.º 2559, SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 50 | Detectores de humo |
| 10 | Sirenas o luces estroboscópicas (todos los pisos) |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4100 |
| 14 | Estación manual |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 02 | Controladores Istar PRO |
| 08 | Fuentes de 12 vdc. |
| 14 | Puerta con control de acceso |
| 14 | Cerraduras magnéticas. |
| 28 | Lectoras de proximidad. |
| 14 | Pulsador de emergencia |
| SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |  |
| 15 | Cámaras IP marca American Dynamic |
| 02 | Monitores marca SAMSUNG |
| 01 | Cámara 8 MP IP - Avigilon |
| 01 | PC Cliente IP - Avigilon |
| 02 | Monitores NEC |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 06 | Sensores infrarrojos |
| 06 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 10 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL CAMINO REAL Nº 390 - PISO 10 - SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 14 | Detectores de humo |
| 02 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 03 | Estaciones manuales |
| 01 | Teclado DSC MAXYS |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 01 | Sensores infrarrojos |
| 02 | Contactos magnéticos. |

LOCAL JAVIER PRADO Nº 1685 – SAN ISIDRO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 52 | Detectores de humo (todos los pisos) |
| 01 | Sensor de temperatura |
| 07 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 07 | Estaciones manuales |
| 01 | Panel de Incendio SIMPLEX 4010 ES |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 02 | Controlador Istar Edge |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |
| 04 | Lectoras de proximidad. |
| 02 | Cerraduras magnéticas. |
| 02 | Pulsador de emergencia |
| SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |  |
| 01 | NVR marca Dahua |
| 01 | Monitor 19” |
| 06 | Cámaras Análogas Dahua |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 07 | Sensores infrarrojos |
| 13 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 100 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL PROCER MERINO Nº 164 – PIURA

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 34 | Detectores de humo |
| 4 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 4 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio |
| SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |  |
| 01 | NVR marca Dahua |
| 01 | Monitor 19” |
| 08 | Cámaras Análogas Dahua |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 10 | Sensores infrarrojos |
| 07 | Contactos magnéticos. |
| CERCO ELECTRICO |  |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 110 mts. | Cerco eléctrico |
| 80 mts | Cambio de alambre galvanizado para línea a tierra |
| 60 mts. | Cambio de cable telefónico 4x22 AWG |
| 20 | Cambio de argollas terminales |
| 01 | Cambio de anclaje de poste terminal. |

LOCAL LOS ARCES Nº 302 – AREQUIPA

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS E INTRUSION |  |
| --- | --- |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 10 | Sensores infrarrojos |
| 05 | Contactos magnéticos. |
| 02 | Barreras fotoeléctricas |
| 08 | Detectores de humo |
| 02 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 03 | Estación manual |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |
| 01 | Controlador Istar Edge |
| 02 | Fuentes de 12 vdc. |
| 01 | Cerradura magnética |
| 01 | Pulsador de emergencia |
| SISTEMA VIDEOVIGILANCIA |  |
| 01 | NVR marca Dahua |
| 01 | Monitor 19” |
| 07 | Cámaras Análogas Dahua |

| CERCO ELECTRICO |  |
| --- | --- |
| 01 | Generador de alto voltaje. |
| 01 | Sirena |
| 20 mts. | Cerco eléctrico |

LOCAL CALLE MARISCAL CASTILLA Nº 1209 - HUANCAYO

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| 07 | Detectores de humo |
| 03 | Sirenas o luces estroboscópicas |
| 02 | Estación manual |
| 01 | Panel C/ Incendio SIMPLEX 4007 ES |
| SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |  |
| 01 | NVR marca Dahua |
| 01 | Monitor 19” |
| 04 | Cámaras Análogas Dahua |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 05 | Sensores infrarrojos |
| 01 | Contactos magnéticos. |

LOCAL SANTA ROSA 191 – PISO 03 – LIMA CERCADO

| SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |
| --- | --- |
| 01 | NVR Dahua |
| 01 | Cámara análogas Dahua |
| ALARMA DE INTRUSION |  |
| 01 | Panel DSC / Teclado / batería / sirena |
| 04 | Sensores de movimiento |
| 03 | Contactos magnéticos |

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 75,000.00 (setenta y cinco mil con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de mantenimiento o instalación de sistemas de seguridad electrónica durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de la cotización.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago.

El proveedor deberá asignar un (01) supervisor con la finalidad de controlar, coordinar los trabajos con la SBS y con su personal, así como la administración de los materiales; con título profesional en ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica eléctrica o Ingeniería industrial.

El supervisor debe de contar con dos (02) años de experiencia como mínimo en cargos de supervisor o coordinador de servicios de mantenimiento o instalación de sistemas de seguridad electrónica, la experiencia deberá acreditarse mediante las respectivas constancias de trabajo, certificados y/o cartas del empleador, las cuales deberán contener como mínimo los datos del empleador, fecha de inicio y término del trabajo o plazo de contratación.

Con la presentación de su oferta deberá presentar copia del título profesional, certificado de habilidad vigente, documentos de acreditación de la experiencia solicitada.

El proveedor deberá asignar como mínimo dos (02) técnicos (electricista, electricidad industrial, electrónico, mecánico), con un (01) año como mínimo de experiencia en trabajos referidos a mantenimiento o instalación de sistemas de seguridad electrónico.  La experiencia deberá acreditarse mediante las respectivas constancias de trabajo, certificados y/o cartas del empleador, las cuales deberán contener como mínimo los datos del empleador, fecha de inicio y término del trabajo o plazo de contratación.

Con la presentación de su oferta deberá presentar copia del título profesional, certificado de habilidad vigente, documentos de acreditación de la experiencia solicitada.

El proveedor deberá presentar una carta de compromiso donde garantice que cubrirá con todos los gastos de su personal que sufriera algún accidente laboral dentro los locales de la Superintendencia.

El proveedor deberá presentar una carta de compromiso donde garantiza que asume todo tipo de obligaciones laborales respecto al personal que asignará al servicio de la SBS.

El proveedor deberá presentar una carta de compromiso donde garantiza que asumirá todos los daños y perjuicios ocasionados por su personal o por trabajos defectuosos realizados por ellos mismos, a las instalaciones, equipos y demás bienes de la SBS.

Antes de iniciar el servicio, el contratista deberá presentar lo siguiente:

Cumplir con la documentación para autorizaciones de trabajos de proveedores relacionadas a Seguridad y Salud en el Trabajo:

Documentación SG-SST del proveedor

- PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo) matriz IPERC (Identificación de Peligros y la Evaluación de riesgos y Controles) de la actividad a realizar debidamente firmado por la persona que elaboro y aprobó el documento.

- Plan de Respuesta a Emergencia donde indique número de contacto e información de traslado a clínicas más cercanas según SCTR en caso ocurra una emergencia o accidente de trabajo.

- Ficha técnica de escalera (deben estar certificados y en buenas condiciones).

- MSDS de los productos químicos que utilicen en la actividad a realizar.

Para el ingreso del personal

- 	SCTR del personal que va a laborar – de Salud y Pensión.

-	CAMO del personal nuevo que va ingresar conforme a su puesto de trabajo, debe tener el apto para trabajo en altura estructural.

-	Certificado de capacitación para trabajos de altura, debe de ser realizado por personal especialista.

-	Capacitación sobre uso de escaleras.

-	Registro de inducción de SST del personal que va a laborar.

-	Registro de entrega de EPP del personal que va a laborar.

-	Registro de entrega del RISST (cargo de entrega) del personal nuevo de la SBS y de su empresa si tiene más de 20 trabajadores).

-	Registro de difusión PETS e IPERC de las actividades del personal que va a laborar.

-	Registro de difusión del Plan de Respuesta a Emergencias de su empresa.

-	Registro de difusión de las MSDS de los productos químicos a utilizar.

- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar

El postor deberá realizar los mantenimientos en el interior de los locales de la SBS.

Plazo

El plazo para la ejecución del mantenimiento será de 60 días calendario. El inicio de los trabajos será comunicado a través del Departamento de Seguridad Patrimonial dentro de los 7 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la orden de servicio.

- ENTREGABLES

El contratista, al término del mantenimiento que ejecute, entregará un informe técnico que indique los trabajos realizados, protocolo de prueba de los sistemas y las recomendaciones que correspondan.  Asimismo, entregará un certificado de operatividad por cada sistema, con una garantía mínima de un (01) año, contados a partir de la fecha de culminación del servicio, firmado por el supervisor (ingeniero).

- CONFORMIDAD

La conformidad de las prestaciones a cargo del proveedor estará a cargo del Departamento de Seguridad Patrimonial.

- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

- Forma: Pagos parciales al término de cada mantenimiento realizado, luego de la entrega completa del informe y los entregables solicitados previa conformidad del Departamento de Seguridad Patrimonia

- Condiciones: (detallar si es contraprestación total o parcial, al inicio del servicio o cualquier otra condición)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA SUPERINTENDENCIA debe contar con la siguiente documentación:

- Documento en el que conste la conformidad de la prestación suscrita por el servidor responsable del Departamento de Seguridad Patrimonial.

- Comprobante de pago.

El contratista debe remitir su Comprobante de pago, conformidad u otros documentos exigidos a través de la mesa de partes virtual de LA SUPERINTENDENCIA ubicada en la página web: https://www.sbs.gob.pe/mesa-de-partes-virtual dirigida a la Subgerencia de Logística l.

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, de acuerdo con lo dispuesto por el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

Esta responsabilidad será por hasta un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLÁUSULAS ESPECIALES

- RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y numeral 229.3 del artículo 229 de su Reglamento.

- ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de LA SUPERINTENDENCIA con relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación  y/o cualquier servidor de LA SUPERINTENDENCIA, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA SUPERINTENDENCIA.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA SUPERINTENDENCIA el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante conciliación.

- GESTION DE RIESGOS:

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación. Los riesgos identificados se encuentran descritos en el Anexo A del presente requerimiento.

| RESPONSABLE DEL AREA USUARIA / AREA TÉCNICA ESTRATEGICA |  |
| --- | --- |
| Carlos Rodríguez Banchero Jefe del Departamento de Seguridad Patrimonial |  |
| NOMBRE COMPLETO Y CARGO |  |
| FECHA | 30/10/2025 |

ANEXO A

| Formato para identificar, evaluar y asignar riesgos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |
|  | RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN (*) |  | Que el proveedor se encuentre impedido para contratar con el Estado |  |  |  |  |
|  | RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (**) |  | Incumplimiento, retrasos en los plazos de ejecución. |  |  |  |  |
| 2 |  | EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |
|  | RIESGO IDENTIFICADO |  |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN |  |
|  | Que el proveedor se encuentre impedido para contratar con el Estado |  |  | Baja | X | Baja |  |
|  |  |  |  | Media |  | Media | X |
|  |  |  |  | Alta |  | Alta |  |
|  | Incumplimiento, retrasos en los plazos de ejecución |  |  | Baja | X | Baja |  |
|  |  |  |  | Media |  | Media | X |
|  |  |  |  | Alta |  | Alta |  |
| 3 | ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Indicar si el riesgo es asignado al Contratista o a la Entidad. De asignarse a la Entidad precisar si es al AU/ATE o a Logística |  |  |  |  |  |  |
|  | Que el proveedor se encuentre impedido para contratar con el Estado |  |  | Contratista |  |  |  |
|  | Incumplimiento, retrasos en los plazos de ejecución |  |  | Contratista |  |  |  |
| (*) A identificar por parte de la SL |  |  |  |  |  |  |  |
| (**) A identificar por parte del Área usuaria |  |  |  |  |  |  |  |