REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

- Persona Natural o Jurídica Inscrita en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, como Proveedor de Servicios.

- • No estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- • Contar con RUC activo y habido.

SEGUROS

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante la ejecución del servicio. Siendo necesario contar con la póliza SCTR de Salud y Pensión, cuyas copias de los certificados de pólizas, deberán ser presentados de manera obligatoria, para el perfeccionamiento de contrato, adjunto al plan de trabajo.

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

EQUIPAMIENTO:

- Destornilladores.

- Llaves ajustables o llaves combinadas.

- Pinza amperimétrica o Multímetro.

- Manómetro o manifold.

- Termómetro digital o sonda térmica.

- Nivel.

- Aspiradora.

- Sopladora o compresor de aire con regulador.

- Bomba de agua a presión.

- Bomba de vacío.

- Detector de fugas electrónico

- Otros que sean necesarios.

PERSONAL:

PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE EQUIPO (01)

Ingeniero electricista y/o mecánico electricista y/o electromecánico, titulado, colegiado y habilitado.

Con 02 (dos) años de experiencia laboral mínima realizando actividades de: mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y/o instalación de sistemas de aire acondicionado y/o instalación de redes de baja tensión y/o ejecución o supervisión de servicios eléctricos en redes de baja tensión.

ACREDITACIÓN:

- Copia del Título profesional, colegiatura y habilidad profesional vigente.

Copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

2. PERSONAL TÉCNICO

OPERARIOS (02)

Técnico electricista y/o electrónico y/o electrónico industrial.

Con un (01) año de experiencia realizando actividades de: mantenimiento y/o instalaciones de sistemas de aire acondicionado, y/o mantenimiento de tableros eléctricos, y/o mantenimiento e instalación de redes de baja tensión (BT), y/o técnico en refrigeración.

ACREDITACIÓN:

- Copia del Título profesional

copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los postores deberán adjuntar la documentación completa solicitada, conforme a los TDR.

"La omisión de los requisitos presentes conllevará la descalificación automática."