NOTA

PARA LA PRESENTE COTIZACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR LO SIGUIENTE:

- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO A

CARACTERISTICAS CLAVE

| N° | Ítem | Unidad | Mínimo | Propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca |  |  |  |
| 2 | Modelo |  |  |  |
| 3 | Fabricante |  |  |  |
| 4 | País de origen |  |  |  |
| 5 | Año de fabricación |  |  |  |
| 6 | Marca de Equipo Control |  |  |  |
| 7 | Modelo de Equipo Control |  |  |  |
| 8 | Capacidad de producción | GPD | 2000 |  |
| 9 | Recuperación | % | 55% |  |
| 10 | PH |  | 7 – 8.5 |  |
| 11 | Dureza Total | mg/L CaCO3 | ≤ 5 |  |
| 12 | Conductividad | µS/cm | ≤ 10 |  |
| 13 | Cloruros | Mg/L | ≤ 5 |  |
| 14 | Comunicación |  | Modbus |  |