DOCUMENTOS SOLICITADOS: EXPERIENCIA DEL POSTOR

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

PERFIL DEL PROVEEDOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,000.00 (cinco mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento de incubadoras, hornos, estufas, baño maría.

ACREDITACIÓN

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

PERSONAS CLAVE

RESPONSABLE DEL SERVICIO

- Formación: Título profesional en Ingeniería Mecánica, Biomédico, Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electrónico el cual deberá estar colegiado y habilitado.

- Experiencia: Profesional debe acreditar dos años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de incubadoras, hornos, estufas, baño maría u otros equipos de laboratorio.

PERSONAL TECNICO

- Formación: Título de Bachiller o técnico en electrónica.

- Experiencia: Técnico debe acreditar dos años como mínimo en Mantenimiento de incubadoras, hornos, estufas, baño maría u otros equipos de laboratorio isotermos.

ACREDITACION

- La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

- El proveedor debe contar con herramientas o soluciones necesarias para realizar las pruebas de verificación del equipo.

- En caso los proveedores requieran realizar una visita técnica, deberán solicitarla a través de correo al área de gestión y malburqueque@senasa.gob.pe con copia mromeros@senasa.gob.pe.

CONDICIONES GENERALES:

- Tener Registro Único de Contribuyente, activo y habido.

- Tener Código de Cuenta Interbancaria (CCI)

- Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor del bien sea menor o igual a 1 UIT).

- No tener impedimento para contratar con el Estado.

- Suspensión de Renta de Cuarta Categoría, cuando corresponda de acuerdo con la norma emitida por la SUNAT (de ser el caso)

El proveedor deberá presentar el seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), de los trabajadores que realizarán el servicio.