ANEXO N° 01

COTIZACIÓN DE BIENES

Arequipa,            de                             del 2026

Señores:

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A.

Presente.-

Nombre de la Persona Natural y/o Jurídica: ________________________________________

RUC N°	: ________________________________________

Dirección	: ________________________________________

Forma de pago                                           : Factura

Es grato dirigirme a ustedes, a fin de hacer llegar mi cotización conforme al Requerimiento, para lo cual indico que cumplo a cabalidad con las especificaciones técnicas:

| ITEM | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (S/) | Costo Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de Osmosis Inversa (Incluye componentes, sistema de control y accesorios) | UN | 1 |  |  |
| 2 | Servicio de reparación de infraestructura, montaje, puesta en marcha e informe. | US | 1 |  |  |
| Costo Total (S/) |  |  |  |  |  |

El plazo total de la ejecución de la contratación será _____________________

El monto asciende a S/                          (____________________con __/100 soles), incluye los impuestos de ley, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del bien o servicio a contratar.

Atentamente,

____________________

FIRMA REPRESENTANTE

ANEXO A

CARACTERISTICAS CLAVE

| N° | Ítem | Unidad | Mínimo | Propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca |  |  |  |
| 2 | Modelo |  |  |  |
| 3 | Fabricante |  |  |  |
| 4 | País de origen |  |  |  |
| 5 | Año de fabricación |  |  |  |
| 6 | Marca de Equipo Control |  |  |  |
| 7 | Modelo de Equipo Control |  |  |  |
| 8 | Capacidad de producción | GPD | 2000 |  |
| 9 | Recuperación | % | 55% |  |
| 10 | PH |  | 7 – 8.5 |  |
| 11 | Dureza Total | mg/L CaCO3 | ≤ 5 |  |
| 12 | Conductividad | µS/cm | ≤ 10 |  |
| 13 | Cloruros | Mg/L | ≤ 5 |  |
| 14 | Comunicación |  | Modbus |  |

*El postor deberá presentar el Anexo A debidamente llenado en su propuesta junto con la información que evidencie el cumplimiento de los requisitos.