TÉRMINOS DE REFERENCIA

| Centro de Costo: | 06.02 ESCUELA DE POSTGRADO |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico Institucional: | OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |
| Acción Estratégica Institucional: | AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN LA UNAP |
| Actividad Operativa E Inversiones: | AOI00009700377 MANTENIMIENTO Y CONERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| Denominación de la Contratación: | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TREINTA Y OCHO (38) EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA. |

- FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y operatividad de los treinta y ocho (38) equipos de aires acondicionados de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, mediante la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de asegurar condiciones ambientales óptimas para el desarrollo continuo de las actividades académicas, administrativas y de investigación, contribuyendo al bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo, así como a la preservación de los bienes patrimoniales de la institución.

- ANTECEDENTES

La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana cuenta con diversos equipos de aires acondicionados instalados en ambientes académicos y administrativos, los cuales resultan indispensables para garantizar condiciones adecuadas de confort térmico y el correcto desarrollo de las actividades institucionales.

Asimismo, debido al percance ocurrido en la Escuela de Postgrado a consecuencia de un evento fortuito de naturaleza meteorológica registrado el día martes 31 de marzo del presente año, diversos equipos informáticos y componentes tecnológicos de la institución resultaron afectados, generándose alteraciones en las condiciones operativas y ambientales de distintos ambientes de la entidad. En ese contexto, se ha evidenciado la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar la vida útil de los equipos, prevenir fallas futuras y asegurar la continuidad de las actividades académicas y administrativas en condiciones óptimas.

- OBJETIVO DE LA CONTRACIÓN

## 3.1. Objetivo General: Garantizar el óptimo funcionamiento y la conservación de los equipos de aires acondicionados, prolongando su vida útil y asegurando condiciones ambientales adecuadas y confortables para el normal y eficiente desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

## 3.2. Objetivo Específicos:

- Ejecutar el mantenimiento preventivo de los equipos de aires acondicionados mediante labores de limpieza, inspección, calibración y verificación de sus componentes eléctricos y mecánicos, a fin de asegurar su óptimo desempeño.

- Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos que presenten fallas o deficiencias operativas, garantizando su pronta recuperación y funcionamiento continuo.

- Contribuir al bienestar y confort térmico de estudiantes, docentes y personal administrativo, favoreciendo el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas.

- Garantizar la continuidad y eficiencia de las actividades académicas y administrativas mediante la adecuada operatividad de los sistemas de aires acondicionados.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio comprende la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de treinta y ocho (38) equipos de aires acondicionados instalados en los diferentes ambientes académicos y administrativos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento, eficiencia operativa y adecuada conservación.

El mantenimiento preventivo incluirá actividades de inspección, limpieza, ajuste, revisión y verificación integral de los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de los equipos. Asimismo, el mantenimiento correctivo comprenderá la detección y reparación de fallas que afecten el normal funcionamiento de los equipos, incluyendo el reemplazo de piezas menores y accesorios necesarios para su operatividad, previa coordinación y autorización de la entidad.

El contratista deberá ejecutar las actividades utilizando herramientas, equipos e insumos adecuados, garantizando la seguridad, calidad y continuidad operativa de los equipos intervenidos.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

El servicio deberá contemplar, las siguientes actividades:

Mantenimiento Preventivo

- Limpieza de filtros, evaporadores y condensadores.

- Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe.

- Verificación y ajuste de conexiones eléctricas.

- Revisión de voltaje, amperaje y consumo eléctrico.

- Inspección del funcionamiento de compresores, ventiladores y motores.

- Verificación de niveles y presión de gas refrigerante.

- Detección de fugas de refrigerante.

- Lubricación y ajuste de componentes mecánicos, de corresponder.

- Verificación del correcto funcionamiento del termostato y control remoto.

- Pruebas de operatividad y rendimiento de los equipos.

Mantenimiento Correctivo

- Diagnóstico y detección de fallas operativas.

- Reparación o sustitución de componentes defectuosos menores.

- Corrección de fugas en tuberías y conexiones.

- Reparación de sistemas eléctricos y electrónicos básicos.

- Recarga de gas refrigerante, de ser necesario.

- Restablecimiento del funcionamiento óptimo de los equipos intervenidos.

Actividades Complementarias

- Elaboración de informe técnico detallado por cada equipo intervenido.

- Registro de observaciones, recomendaciones y estado final de operatividad.

- Limpieza del área de trabajo luego de culminadas las actividades.Principio del formularioFinal del formulario

| N° | UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | TIPO DE EQUIPO | ESTADO | CODIGO PATRIMONIAL | TIPO DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES MINIMAS: | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECCIÓN | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 36,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0320 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 2 | SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN | Marca: LG CONVENCIONAL Tipo: SPLIT Capacidad: 17,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0628 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 3 | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 24,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0406 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 4 | ASUNTOS ACADEMICOS I | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 36,000 BTU | Inoperativo | 11224010-0572 | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 5 | ASUNTOS ACADEMICOS II | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0596 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 6 | OFICINA DE GRADOS | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 17,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0161 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 7 | COORDINACIÓN AGRONOMÍA | Marca: LG INVERTER Tipo: VENTANA Capacidad: 17,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 8 | COORDINACIÓN EDUCACIÓN | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 36,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0321 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 9 | COORDINACIÓN DERECHO | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 24,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 10 | COORDINACIÓN FACEN | Marca: LG Tipo: SPLIT PARED Capacidad: 17,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 11 | COORDINACIÓN FACEN II | Marca: LG Tipo: VENTANA Capacidad: 24,000 BTU | Equipo nuevo operativo | 11223614-0573 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). | 01 |
| 12 | OFICINA DE INVESTIGACIÓN | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT Capacidad: 18,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 13 | OFICINA DE INFORMATICA | Marca: LG Tipo: VENTANA Capacidad: 24,000 BTU | Operativo al 50% | 11223614-0621 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 14 | COORDINACIÓN ENFERMERÍA | Marca: LG Tipo: SPLIT PARED Capacidad: 17,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 15 | OFICINA DE SOPORTE INFORMATICO | Marca: LG Tipo: VENTANA Capacidad: 24,000 BTU | Operativo al 50% | 11223614-0581 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 16 | MESA DE PARTES | Marca: LG INVERTER Tipo: SPLIT PARED Capacidad: 12,000 BTU | Operativo al 50% | 11223614-0405 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 17 | SALA DE PROFESORES | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 36,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0561 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 18 | AUDITORIO | Marca: LG INVERTER Tipo: VENTANA Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0545 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 03 |
|  |  | Marca: DAIKIN Tipo: VENTANA Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | SIN CODIGO PATRIMONIAL | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. |  |
|  |  | Marca: YORK Tipo: VENTANA Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. |  |
| 19 | AULA 01 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 20 | AULA 02 | Marca: DAIKIN Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | SIN CODIGO PATRIMONIAL | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 21 | AULA 03 | Marca: DAIKIN Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 22 | AULA 04 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 23 | AULA 04-A | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 36,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0312 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 24 | AULA 05 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | SIN CODIGO PATRIMONIAL | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 25 | AULA 05-A | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 36,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0313 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 26 | AULA 06 | Marca: DAIKIN Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | SIN CODIGO PATRIMONIAL | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 27 | AULA 06-A | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 36,000 BTU | Inoperativo | 11224010-0314 | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 28 | AULA 07 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | SIN CODIGO PATRIMONIAL | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 29 | AULA 07-A | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 36,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0311 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 30 | AULA 08 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | 11224010------ | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 31 | AULA 09 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010------ | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 32 | AULA 10 | Marca: DAIKIN Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | SIN CODIGO PATRIMONIAL | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 33 | AULA 11 | Marca: YORK Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | SIN CODIGO PATRIMONIAL | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
| 34 | AULA 12 | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0526 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 35 | AULA 13 | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Operativo al 50% | 11224010-0508 | PREVENTIVO | - Limpieza de filtros de aire. - Limpieza de serpentines (evaporador y condensador). - Limpieza de bandejas de drenaje y tuberías de desagüe. | 01 |
| 36 | AULA 14 | Marca: LG INVERTER Tipo: PISO TECHO Capacidad: 60,000 BTU | Inoperativo | 11224010-0494 | CORRECTIVO | - Mantenimiento integral de filtros. - Mantenimiento de evaporador, condensador y ventiladores. - Cambio de tarjeta electrónica malograda. | 01 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  | 38 |

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- PERFIL REQUERIDO

- Persona natural o jurídica, (Dedicado a la actividad del servicio a contratar).

- Técnico especializado en refrigeración y aire acondicionado.

- EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 3 años en:

- Instalación de equipos de aires acondicionados.

- Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

- Reparación de tarjetas electrónicas y sensores.

Conocimientos de:

- Sistema eléctrico de equipos AA.

- Manipulación de carga de gas refrigerante.

- Limpieza interna, externa y desinfección de equipos.

- Desmontaje e instalación de equipos de aires acondicionados.

- OTROS REQUISITOS OBLIGATORIOS

- Contar con Registro Único de contribuyente (RUC) habido y habilitado.

- Contar con Registro Nacional Proveedores (RNP) vigente, si la propuesta económica es >1 UIT.

- No tener impedimento para contratar con el Estado (ANEXO N°01 y N°02)

- Declaración jurada para prevenir caso de nepotismo (ANEXO N°03)

- Código de cuenta interbancaria (CCI) vinculada con su RUC (ANEXO N°04).

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS: No Aplica.

- SEGUROS

El prestador del servicio deberá contar obligatoriamente con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), expedido por una Compañía de Seguros autorizada o por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), conforme a la normativa vigente.

El SCTR deberá cubrir a todo el personal que participe directa o indirectamente en la ejecución del servicio, incluyendo operarios, técnicos, ayudantes y cualquier otro trabajador que intervenga en las actividades materia de la contratación.

Asimismo, el seguro deberá encontrarse vigente y activo durante todo el plazo de ejecución del servicio, siendo responsabilidad exclusiva del contratista mantener dicha cobertura hasta la culminación y conformidad del mismo.

La Entidad podrá solicitar la acreditación documental de la vigencia del SCTR en cualquier momento durante la ejecución del servicio.

- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN:

- LUGAR: La ejecución de la prestación del SERVICIO, será en las instalaciones de la Escuela de Postgrado de la UNAP, sito en calle Los Rosales S/N, cuadra 5, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, para realizar las actividades y/o tareas del servicio contratado.

- CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO: Una vez emitida y notificada la Orden de Servicio, la Oficina de Abastecimiento deberá comunicar formalmente a la Unidad de Servicios Generales y Transporte (USGT), adjuntando la documentación correspondiente, incluyendo la acreditación vigente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Posteriormente, la USGT comunicará al área usuaria el inicio del servicio, a fin de que se brinden las facilidades de acceso al contratista al ambiente donde se ejecutarán los trabajos.

El inicio efectivo del servicio se realizará al día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio, siempre que se cuente con la documentación requerida.

- PLAZO DE EJECUCIÓN: La contratación del servicio a realizar se efectuará en un plazo de hasta Treinta (30) días calendario, que se iniciará a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.

- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN:

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por la Unidad de Servicios Generales y Transporte de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

La conformidad del servicio será otorgada por el jefe (a) de la Unidad de Servicios Generales y Transporte de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, previo cumplimiento de los Términos de referencia. en el plazo máximo de siete (7) días computados desde el día siguiente de producida la recepción de la documentación, según el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De existir Observaciones, la DEC comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de la subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El pago se realizará por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley general de Contrataciones Públicas.

Se realizará PAGO ÚNICO y luego de la conformidad emitida por el jefe (a) de la Unidad de Servicios Generales y Transporte de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, para ser remitida a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN conteniendo el siguiente detalle:

- Solicitud de Pago (Unidad de Servicios Generales y Transporte)

- Comprobante de pago autorizado por SUNAT (PROVEEDOR), firmada por el jefe (a) de la Unidad de Servicios Generales y Transporte.

- ANEXO N°03 (FIRMADA POR EL PROVEEDOR)

- Registro Nacional de Proveedores (RNP)

- Código de Cuenta Interbancaria (CCI) Vinculada con su RUC ANEXO N°04

- Acta de Conformidad (Emitida por el jefe (a) de la Unidad de Servicios Generales y Transporte)

- Informe de Servicio Prestado y Evidencias del servicio, según numeral 04 (Firmada por el PROVEEDOR y RECEPCIONADA por la Unidad de Servicios Generales y Transporte)

Dicha documentación debe ser presentada en dos (02) originales físicos.

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 10 días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas.

- PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 	0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

- CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA declara y garantiza, no divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo, la información proporcionada por LA ENTIDAD, para la prestación del

servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia de la relación contractual.

- OTRAS PENALIDADES

No Aplica

- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Dicha responsabilidad comprende la obligación de subsanar cualquier defecto, falla constructiva, imperfección o deficiencia atribuible a la ejecución del servicio o a los materiales utilizados, que se manifieste durante el periodo de garantía.

El proveedor deberá atender, evaluar y corregir las observaciones notificadas por la Entidad dentro de un plazo máximo de siete (07) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación formal, sin generar costos adicionales para la institución.

En caso la subsanación requiera un plazo mayor por razones técnicas debidamente sustentadas, el proveedor deberá comunicarlo por escrito a la Entidad para su evaluación y aprobación correspondiente.

La presente responsabilidad no será exigible cuando los desperfectos sean consecuencia de intervenciones realizadas por terceros, por la propia Entidad, por uso inadecuado del ambiente o por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

- CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el PROVEEDOR que resulte, son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.

- GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

No Aplica.

- RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

- Incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes, sin perjuicio de la aplicación de penalidades u otras acciones legales.

- Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado, que impida la ejecución del servicio en los términos establecidos.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de resolución automática de los servicios contratados. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad.

Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato.

- GARANTIA
NO APLICA de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que indica: (…) no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía

de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos: a en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT.

- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación34 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato35. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco36. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme a lo establecido en Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas”.

___			              				________

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA DEL JEFE(A) DE LA UNIDAD DE                           SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

LEFA