FORMATO N° 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

| Órgano y/o Unidad Orgánica: | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
| --- | --- |
| Actividad del POI: | COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS MODULOS DE EMERGENCIA, SALA DE ESPERA, Y CONSULTORIOS EXTERNOS DE EMERGENCIA |
| Denominación de la Contratación: | COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES |

I.	FINALIDAD PÚBLICA

COMFORT PARA PACIENTES Y FAMILIARES DURANTE LA ATENCION Y ESPERA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA.

II.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES SERVICIO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA.

III.	CARACTERISTICAS TECNICAS

SE ADJUNTA:

ANEXO N°1

| ANEXO N°01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO |  |  |  |
| UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SG |  |  |  |
| N° | REPUESTOS Y ACCESORIOS | CANT | UNIDAD |
| 1 | ABRAZADERAS 1/2 " | 35 | UND |
| 2 | ABRAZADERAS 2" | 30 | UND |
| 3 | ACOPLE PARA PUNTERO | 2 | UND |
| 4 | ADEX FORMADOR DE EMPAQUETADURA | 10 | UND |
| 5 | ANGULO EXTERIOR | 9 | UND |
| 6 | ANGULO INTERIOR | 9 | UND |
| 7 | ANGULO INTERIOR Y PERFIL BOTA DE AGUA | 9 | UND |
| 8 | ANILLO DE CERA | 13 | UND |
| 9 | BALDE DE MASILLA GIPLAY | 25 | kls |
| 10 | BISABRAS DE 4*3 PESADO | 6 | UND |
| 11 | BLOQUETA DE MURO | 500 | UND |
| 12 | BROCA DE 1/8 COBALTADO | 4 | UND |
| 13 | CAJA DE DESSAGUE CONCRETO | 7 | UND |
| 14 | CANAL TOPT PUERTA | 9 | UND |
| 15 | CANAL U DE 50MM | 9 | UND |
| 16 | CANOPLA PARA TUBO REDONDO 3/4 INOX | 18 | UND |
| 17 | CARRIL, PARA CORREDIZO O CLOSET (ALUMINIO) | 6 | UND |
| 18 | CEMENTO 42KL | 3 | UND |
| 19 | CINTA DE PAPEL 30m | 5 | UND |
| 20 | CINTA TEFLON | 10 | UND |
| 21 | COBERTOR ALUZINC TR5 CURVO 2.16 | 17 | UND |
| 22 | CODO DE 45° DE 3" PVC PESADO | 25 | UND |
| 23 | CODO DE 90° DE 3" PVC PESADO | 10 | UND |
| 24 | CODOS DE 45° 2" PVC PESADO | 10 | UND |
| 25 | CODOS DE 45° DE 4 PVC PESADO | 5 | UND |
| 26 | CODOS DE 90° DE 2 PVC PESADO | 10 | UND |
| 27 | CODOS DE 90° DE 4 PVC PESADO | 5 | UND |
| 28 | CODOS DE DESAGUE DE 90° 2" PVC PESADO | 15 | UND |
| 29 | DESAGUE TUBOS | 19 | UND |
| 30 | DESAGUE DE LAVATORIO CROMADO(BRONCE) 1 -1/4"X8" | 6 | UND |
| 31 | DISCOS DE CORTE 4 1/2*1MM | 10 | UND |
| 32 | DISCOS DE CORTE DE 4 1/2 PARA INOX | 10 | UND |
| 33 | ESPARRAGOS 3/8 | 20 | UND |
| 34 | ESQUINEROS 3*2 | 5 | UND |
| 35 | FLUJOMETRO PARA URINARIO GRADO HOSPITALARIO | 1 | UND |
| 36 | FRAGUA BLANCA | 3 | CAJA |
| 37 | FRAGUA GRIS | 5 | KILOS |
| 38 | GARRUCHAS PARA CARRIL CLOSET C/04 LIVIANO | 30 | UND |
| 39 | IMPRIMANTE | 5 | GLN |
| 40 | LAMINA DE EMPABONADO COLOR GRIS CLARO | 30 | MTS |
| 41 | LISTONES EN AGUANO 4*2*10 | 5 | UND |
| 42 | LLAVES DE PASO PESADO 1/2 | 10 | UND |
| 43 | MAYOLICA DE PISO 45*45 GRIS ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE | 20 | M2 |
| 44 | MAYOLICA PARED 45*45 BLANCO | 40 | M2 |
| 45 | NIPLES 1/2 | 15 | UND |
| 46 | PARANTES 38MM | 15 | UND |
| 47 | PARANTES 890 mm | 15 | UND |
| 48 | PEDESTALES UNIVERSAL COLOR BLANCO | 6 | UND |
| 49 | PEGAMENTO GRIS OATEY | 10 | UND |
| 50 | PEGAMENTO PARA MAYOLICA | 30 | BOLSAS |
| 51 | PERFILES OMEGA PESADO 1MM*3M | 10 | UND |
| 52 | PERNOS AUTOPERFORANTES 2*12 #12 | 1000 | UND |
| 53 | PERNOS CON TUERCA,VOLANDA 1/4*3 | 50 | UND |
| 54 | PERNOS DE ANCLAJE INODORO | 13 | UND |
| 55 | PERNOS DE ANCLAJE LAVATORIO | 20 | UND |
| 56 | PH2 PUNTERO | 6 | UND |
| 57 | PILON JARDINERO PESADO | 5 | UND |
| 58 | PILON SIMPLE | 4 | UND |
| 59 | PILON SIMPLE LAVATORIO PESADO 1/2 " | 6 | UND |
| 60 | PILON SIMPLE PARA LAVATORIO PESADO | 15 | UND |
| 61 | PINTURA SATINADO BLANCO látex acrílico con acabado satinado brillante | 20 | GLN |
| 62 | PLANCHAS ALUZINC TR5 CURVO | 7 | UND |
| 63 | PLANCHAS GALVANIZADAS 1.32 | 2 | UND |
| 64 | PLANCHAS GIPLAY 1/2 | 10 | UND |
| 65 | PLANCHAS SUPER BOAR 6MM | 2 | UND |
| 66 | REDUCCIO DE 3" A 2" | 8 | UND |
| 67 | REDUCCION BUSHIN DE 1 1/4 A 1 | 4 | UND |
| 68 | REDUCCION DE 4 A 3 | 5 | UND |
| 69 | REGISTRO DE 4 | 4 | UND |
| 70 | REMACHE DE 1/8*1/2 | 500 | UND |
| 71 | RIELES 39MM | 5 | UND |
| 72 | RIELES 90mm | 5 | UND |
| 73 | SIKAFLEX COLOR BLANCO 11FC DE 300ML | 20 | UND |
| 74 | SISTEMA CORREDIZO PARA PUERTA 2.30AX 2.72L | 1 | SISTEMA |
| 75 | SUMIDERO DE 2" | 3 | UND |
| 76 | TAPA DE METAL PARA DESAGUE GALVANIZADO | 7 | UND |
| 77 | TARUGOS VERDES 1/4 | 500 | UND |
| 78 | TEE DE 4" | 5 | UND |
| 79 | TEES 2" | 8 | UND |
| 80 | TEES SIN ROSCA (AGUA) 1 -1/2" | 2 | UND |
| 81 | TEFLON | 50 | UND |
| 82 | TORNILLO WAFER DE 3/4 PUNTA BROCA | 500 | UND |
| 83 | TORNILLO WAFER DE 3/4 PUNTA FINA | 500 | UND |
| 84 | TORNILLOS 6*1 | 1000 | UND |
| 85 | TORNILLOS DE CABEZA PHILLIPS 8*1 | 300 | UND |
| 86 | TORNILLOS PUNTA FINA 6*1 | 500 | UND |
| 87 | TORNILLOS WAFER DE 8*1/2 | 500 | UND |
| 88 | TRAMPA DE LAVATORIO CROMADO 1 -1/4" | 6 | UND |
| 89 | TRAMPA P | 20 | UND |
| 90 | TRAMPAS PARA LAVATORIO DE 2" | 2 | UND |
| 91 | TUBO DE 1"PVC GRADO INDUSTRIAL | 1 | UND |
| 92 | TUBO DE 3" DESAGUE | 15 | UND |
| 93 | TUBO DE 4" | 12 | UND |
| 94 | TUBOS DE ABASTO 1/2 " | 30 | UND |
| 95 | TUBOS DE DESAGUE 2" | 5 | UND |
| 96 | TUBOS REDONDOS 3/4 INOX | 9 | UND |
| 97 | TUERCA CON VOLANDA 3/8 | 50 | UND |
| 98 | UNION UNIVERSAL1/2 PVC | 15 | UND |
| 99 | UÑAS DE ANCLAJE DE LAVATORIO | 6 | UND |
| 100 | UPR BRONCE 1/2 " | 6 | UND |
| 101 | UPR(AGUA) 1 -1/2" | 2 | UND |
| 102 | VALVULA PARA TUBO DE ABASTO 1/2 " | 6 | UND |
| 103 | VARRILLAS DE FIERRO 1/4 INOX | 7 | UND |
| 104 | VARRILLAS DE SOLDADURA INOS 1/34 | 20 | UND |
| 105 | YEE DE 3" | 4 | UND |
| 106 | YEE DE 4 | 3 | UND |
| 1 | CODO INJERTO DE 1" TERMOFUSION | 3 | UND |
| 2 | CODO INSERTO DE 90° TERMO FUSION 1/2 " | 5 | UND |
| 3 | CODOS DE 90 50MM TERMOFUSION | 5 | UND |
| 4 | CODOS DE 90 A 63MM TERMOFUSION | 2 | UND |
| 5 | CODOS DE 90° TERMO FUSION 1/2 " TERMOFUSION | 20 | UND |
| 6 | LLAVE DE BOLA 63MM METALICO TERMOFUSION | 2 | UND |
| 7 | LLAVE DE PASO METALICO TERMO FUSION 1/2 " | 6 | UND |
| 8 | LLAVES DE PASO 20MM METALICO TERMOFUSION | 2 | UND |
| 9 | LLAVES DE PASO METALICO DE 50MM TERMOFUSION | 5 | UND |
| 10 | NIPLE GALVANIZADO DE 1 TERMOFUSION | 4 | UND |
| 11 | REDUCCION DE 1 1/4 A 1 TERMOFUSION | 8 | UND |
| 12 | REDUCCION DE 40 A 20MM TERMOFUSION | 2 | UND |
| 13 | REDUCCION DE 63MM A 50MM TERMOFUSION | 2 | UND |
| 14 | REDUCCION DE 75 A 40MM TERMOFUSION | 2 | UND |
| 15 | REDUCCION DE 75MM A 63MM TERMOFUSION | 1 | UND |
| 16 | REDUCCION TERMO FUSION 1 -1/2"A 1/2 | 2 | UND |
| 17 | REDUCCION TERMO FUSION 1 -1/4"A 1/2 | 3 | UND |
| 18 | TEE DE 63MM TERMOFUSION | 2 | UND |
| 19 | TEES DE 50 TERMOFUSION | 3 | UND |
| 20 | TEES TERMO FUSION 1/2 " | 10 | UND |
| 21 | UNION UNIVERASL MACHO (HE) METAL 50MM TERMOFUSION | 5 | UND |
| 22 | UNION UNIVERSAL HEMBRA (HI) METAL 20MM TERMOFUSION | 2 | UND |
| 23 | UNION UNIVERSAL MACHO (HE) 32MM METAL TERMOFUSION | 5 | UND |
| 24 | UNION UNIVERSAL MACHO (HE) 75MM METAL TERMOFUSION | 2 | UND |
| 25 | UNION UNIVERSAL MACHO METAL TERMO FUSION(HE) 1 -1/2" | 2 | UND |
| 26 | UNION UNVERSAL HEMBRA(HI) METAL 63MM TERMOFUSION | 1 | UND |

IV.	REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS

### nts n° 119 -minsa/dgiem-v01

V.	ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES SERVICIO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA.

VI.	GARANTÍA COMERCIAL

GARANTIA POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 06 MESES

IX.	REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

- Persona natural o jurídica.

- Contar con RNP vigente.

- Contar con RUC activo y habido.

- Deberá dedicarse al rubro del servicio solicitado.

- No tener impedimento de contratar con el estado conforme al Art.11 de la ley Contrataciones del Estado.

X.	LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Lugar: Los bienes serán entregados en Almacén Central del Hospital Regional Cusco, ubicado en la Av. La Cultura S/N del distrito, provincia y departamento de Cusco.

Plazo: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de 5 DIAS CALENDARIO NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

XI.	CONFORMIDAD

La conformidad de los bienes, será otorgada por el área usuaria UNIDAD DE MANTENIMIENTO para lo cual el proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, la recepción del bien por el jefe de Almacén Central del Hospital Regional Cusco.

XII.	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Almacén Central de la Entidad.

- Conformidad otorgada por el área usuaria.

- Comprobante de pago.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

XIII.	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XIV.	PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =  0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XV.	OTRAS PENALIDADES : NO APLICA

XVI.	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.

- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

XVII.	OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de Hospital Regional Cusco.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con el Hospital Regional Cusco.Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a Hospital Regional Cusco el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

XVIII.	SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

XIX.	GESTIÓN DE RIESGOS

los repuestos y accesorios deberán de ser de grado hospitalario, o industrial no se aceptará un grado domestico o común.

--------------------------------------

Firma

Área usuaria o técnica estratégica