FORMATO N° 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

| Órgano y/o Unidad Orgánica: | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
| --- | --- |
| Actividad del POI: | C0023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
| Denominación de la Contratación: | ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMA ELECTRICO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN |

I.	FINALIDAD PÚBLICA

MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN GENERAL

II.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

III.	CARACTERISTICAS TECNICAS

| Ítem | Descripción | Cant. | Uni | CARACTERISTICAS TECNICAS | CODIGO SIGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 1 | GB | - Varilla de cobre de puesta a tierra de 5/8” 2.40 m - 02 conectores Anderson de cobre - 04 dosis de thorgel - 01 bolsa de cemento conductivo - 04 bolsas de bentonita - 50m de conductor desnudo de cobre de 25 mm² - 01 caja d eregistro |  |
| 02 | Conductores alimentadores Conductor de Cobre NH-90 6.00 mm² | 4 | Rollo | Conductor de Cobre NH-90 6.00 mm²,NTP 370.252 libre de halógeno x100m |  |
| 03 | Conductores alimentadores Conductor de Cobre NH-90 4.00 mm² | 1 | Rollo | Conductor de Cobre NH-90 4.00 mm²,NTP 370.252 libre de halógeno x100m Color verde amarillo |  |
| 04 | Conductores alimentadores Conductor de Cobre NH-90 4.00 mm² | 8 | Rollo | Conductor de Cobre NH-90 4.00 mm²,NTP 370.252 libre de halógeno x100m Color negro , rojo , marron |  |
| 05 | Conductores alimentadores Conductor de Cobre NH-90 2.50 mm² | 8 | Rollo | Conductor de Cobre NH-90 2.50 mm²,NTP 370.252 libre de halógeno x100m Color negro , rojo , marron |  |
| 06 | Conductores alimentadores Conductor de Cobre NH-90 2.50 mm² | 8 | Rollo | Conductor de Cobre NH-90 2.50 mm²,NTP 370.252 libre de halógeno x100m Color verde amarillo |  |
| 07 | Cajas de paso de PVC 200x200x100 | 25 | U | Caja de derivación fabricada en resistente PVC que permite el paso de los cables. Autoextinguible y no conduce la electricidad. NTP-IEC 60670 |  |
| 08 | Tubos corrugados de 40 mm x 50m | 4 | Rollo | Certificación UR 316, Poliamida autoextinguible |  |
| 09 | Tubo PVC SAP de 20 mmØ x 3.00m | 50 | Tubos | Tubería fabricado norma NTP 399.006 |  |
| 10 | Conector PVC SAP de 20 mmØ | 30 | U | Conector fabricado norma NTP 399.006 |  |
| 11 | Uniones PVC SAP de 20 mmØ | 30 | U | Uniones fabricado norma NTP 399.006 |  |
| 12 | Curva PVC SAP de 20 mmØ | 30 | U | Curva fabricado norma NTP 399.006 |  |
| 13 | Caja condulet tipo fs de 4”x2” con tres salidas de ¾” | 50 | U | Cajas fabricadas con material de aluminio y acabado de pintura electrostática, incluye tornillos y salidas roscadas. |  |
| 14 | Panel led 60x60 | 30 | U | Panel 60x60 35-50W, 100-240V, 6500°K, 4320-4500lm, IRC 80, ultrabrillante empotrable 50000 horas vida. Certificaciones IEC 60598, NOM,ANCE, |  |
| 15 | Luminaria hermética 1x16 1200 mm | 4 | U | Luminaria hermética para 1 tubos led de 1.20 cm 110-220V, 6500 °K,60 Hz, 865 master. Material ABS y policarbonato con resistencia al fuego, bases para tubos LED incluidas. Grado de protección IP65 y IK08. Temperatura de operación de -30°C a +40°C, temperatura de almacenaje -20°C a + 80°C. |  |
| 16 | Luminaria hermética 2x16 1200 mm | 14 | U | Luminaria hermética para 2 tubos led de 1.20 cm 110-220V, 6500 °K,60 Hz, 865 master. Material ABS y policarbonato con resistencia al fuego, bases para tubos LED incluidas. Grado de protección IP65 y IK08. Temperatura de operación de -30°C a +40°C, temperatura de almacenaje -20°C a + 80°C. |  |
| 17 | Luces de emergencia | 10 | U | Luminaria de emergencia LED de alta durabilidad, carcasa plástica en color blanco, robusta y retardante a la llama. Cuenta con un flujo luminosos de 220 lúmenes, grado de hermeticidad IP20, consumo de 2W. Sus dos reflectores de alta eficiencia proporcionan una excelente distribución y flexibilidad. Estado equipado con bateria de NiCd libre de mantenimiento y con autonomía de 90 minutos. Incluye enchufe. |  |
| 18 | Tubos led de 9 watt 0.60 m | 100 | U | Tubo leds 9 w,600mm, 110-220V, 6500 °K,60 Hz, 865, 800-1200 lumenes, 75000 hr.vida útil, certificado RoHS, CE, KEMA |  |
| 19 | Tubos led de 16 watt 1.20m | 100 | U | Tubo leds 16 w,1200 mm, 110-220V, 6500 °K,60 Hz, 865, 1600-2500 lumenes, 75000 hr.vida útil, certificado RoHS, CE, KEMA |  |
| 20 | Interruptor simple tipo palanca | 10 | U | Interruptor simple 15A para empotrado grado hospital tipo palanca con placa de acero certificaciones UL/CSA |  |
| 21 | Interruptor doble tipo palanca | 6 | U | Interruptor doble 15A para empotrado grado hospital tipo palanca con placa de acero certificaciones UL/CSA |  |
| 22 | Interruptor triple tipo palanca | 2 | U | Interruptor triple 15A para empotrado grado hospital tipo palanca con placa de acero certificaciones UL/CSA |  |
| 23 | Tomacorrientes dobles planos con placa de acero grado hospital | 61 | U | Tomacorrientes dobles + tierra (2x15A+T) 250V grado hospital Nema 5-20R color blanco con placa de acero. |  |
| 24 | Canaleta de 14x24 | 100 | U | Canaletas de PVC resistente al impacto, a la abrasión y cierre hermetico 14x24 mm, ANSI/TIA 569 e ISO 14763-2, grado de protección IP40 |  |
| 25 | Canaleta de 60x40 | 10 | U | Canaletas de PVC resistente al impacto, a la abrasión y cierre hermetico 14x24 mm, ANSI/TIA 569 e ISO 14763-2, grado de protección IP40 |  |
| 26 | Canaleta de 100x60 | 10 | U | Canaletas de PVC resistente al impacto, a la abrasión y cierre hermetico 14x24 mm, ANSI/TIA 569 e ISO 14763-2, grado de protección IP40 |  |
| 27 | Cinta aislante | 30 | U | Cinta aislante temflex 1x18.3x0.15 mm,UL,SA,IRAM,S |  |
| 28 | Tubo de silicona | 20 | U | - Listo para su uso - Muy buena adherencia a una variedad de superficies lizas - Libre de solventes - Resistente al UV y la intemperie. - Tixotrópico, no escurre en juntas verticales. - Buena trabajabilidad. - Resistencia a largo plazo, contra hongos y moho - Alta flexibilidad y elasticidad. |  |
| 29 | Pistola de aire caliente | 1 | U | Cuenta con un regulador para el caudal de aire de tres niveles, entre las cuales una función de enfriamiento de 50°C. Ajuste fino digital de la temperatura para ofrecer gran versatilidad al momento de usar. Seguridad mejorada gracias a la protección térmica: apagado automático de la resistencia si se sobrecalienta el motor. Velocidad constante. Diseñada para conformar y soldar plástico, decapar pintura, o bien para descongelar tuberías. Temperatura de 50-630 °C |  |
| 30 | Taladro inalambrico inalambrico 20V | 1 | U | - Detalle de la garantía 3 años - Alimentación Batería de litio - Voltaje 20 V - Torque 96 - Potencia NM - Tipo de taladro Taladro inalámbrico - Uso de la herramienta Industrial - Alto 65.5 cm - Niveles de potencia 2 velocidades - Ancho 27.5 cm - Largo 60 cm - Velocidad 2000 RPM - Tamaño del mandril 12.7 - Incluye (1) Bateria DCB204, (1) Cargador, (1) Gancho para cinturón, (1) Mango Auxiliar, (1) Taladro Percutor - Inalámbrico Sí |  |
| 31 | Wincha Pasacable con alma de acero de 20m | 1 | U | Guía fabricada en acero SK5 de mayor extensión y fácil arrastre Cuerpo de polipropileno más resistente al impacto, con textura antiderrapante Mango ergonómico. Especificaciones Longitud: 20 m Espesor de la guía: 1.5 mm Dureza de la guía: 48 HRc Usos Para jalar cables eléctricos y de telecomunicaciones en ductos de instalación. Meses de garantía: 10 años de garantía de producto Garantía: Garantizado contra defectos de fabricación Condición: Nuevo Color: Naranja y negro Nombre de color: Naranja |  |
| 32 | Wincha Pasacable con alma de acero de 50m | 1 | U | Guía fabricada en acero SK5 de mayor extensión y fácil arrastre Cuerpo de polipropileno más resistente al impacto, con textura antiderrapante Mango ergonómico. Especificaciones Longitud: 20 m Espesor de la guía: 1.5 mm Dureza de la guía: 48 HRc Usos Para jalar cables eléctricos y de telecomunicaciones en ductos de instalación. Meses de garantía: 10 años de garantía de producto Garantía: Garantizado contra defectos de fabricación Condición: Nuevo Color: negro |  |
| 33 | Multitester Digital Cat III | 1 | U | Instrumento de medición Digital, confiable con funciones estables y estructura moderna Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas Funciones de Prueba de diodo y transistor Tensión CC / CA 200 mV - 1,000 V / 200 V - 750 V Corriente CC 200 µA -10 A Resistencia 200 Ohm - 2,000 k Ohm Cat III |  |
| 34 | Pinza Amperimétrica Digital Cat III | 1 | U | Pinza amperimétrica digital tiene interruptor giratorio, botones de función y pantalla de cristal líquido, diseñado para aplicaciones industriales, cuenta con 3 orificios para colocar las pinzas que interactúan las diversas unidades de medida, además la pantalla cuenta con luz interna para una mejor visualización. CARACTERÍSTICAS Tension CC: 600mV – 1,000V Tensión CA: 600mV – 750 V Corriente CA: 60A – 1,000A Resistencia: 600 O – 60MO Temperatura C°: -40°C a 1370°C categoría III |  |
| 35 | Tornillo Autorroscante Wafer Punta Fina de 8x1 ½” | 1000 | U | El tornillo con Cabeza Wafer tiene una cabeza en forma de lenteja, debajo es una superficie plana y ancha como soporte. Esta estructura especial hace que sea resistente a materiales metálicos. Como muchos otros tipos de tornillos, este tornillo con cabeza lenteja puede ser de tipo autoperforante o autorroscante. |  |
| 36 | Terminales aislados tipo punta 16 AWG-14 AWG azul x100 U | 3 | bolsas | Aislamiento de PVC y conector tipo pin para alimentar de forma eléctrica dispositivos que cuentan con poco espacio para su punto de conexión. 16 AWG-14AWG |  |
| 37 | Terminales aislados tipo punta 12 AWG-10 AWG amarillo x100 U | 3 | bolsas | Aislamiento de PVC y conector tipo pin para alimentar de forma eléctrica dispositivos que cuentan con poco espacio para su punto de conexión.12 AWG-10AWG |  |
| 38 | Manga termo contraíble de 12 mm x 1m | 20 | U | Tubo termocontraíble 1000V 12mm 1 mt |  |
| 39 | Manga termo contraíble de 16 mm x 1m | 20 | U | Tubo termocontraíble 1000V 18mm 1 mt |  |
| 40 | Manga termo contraíble de 30 mm x 1m | 10 | U | Tubo termocontraíble 1000V 30mm 1 mt |  |
| 41 | Panel led Circular Ø300 mm 24 W | 15 | U | Panel circular 24 W, 100-240V, 6500°K, 3200-4500lm,0.30mØ ultrabrillante empotrable |  |
| 42 | Led tipo Bombilla de 12 W | 20 | U | led tipo bombilla de 12W, 110-265V, 6500 °K, 60 HZ, 865 master |  |

NOTA: PARA LA COTIZACION ADJUNTAR MARCAS, CATALOGOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES.

IV.	REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS

- LA NTS N° 119-MINSA/DGEIM-V01, Esta norma se enfoca en la señalización de seguridad de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, lo que incluye la señalización de los sistemas de intercomunicación

V.	ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

NO CORRESPONDE

VI.	GARANTÍA COMERCIAL

Garantía de las luminarias es de 01 año.

VII.	REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

- Contar con RUC activo y habido.

- Deberá dedicarse al rubro del servicio solicitado.

- No tener impedimento de contratar con el estado conforme al Art.30 de la ley Contrataciones del Estado N° 32069.

VIII.	LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Lugar: Los bienes serán entregados en Almacén Central del Hospital Regional Cusco, ubicado en la Av. La Cultura S/N del distrito, provincia y departamento de Cusco.

Plazo: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de 5 DIAS CALENDARIO NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

IX.	CONFORMIDAD

La conformidad de los bienes, será otorgada por el área usuaria UNIDAD DE MANTENIMIENTO para lo cual el proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, la recepción del bien por el jefe de Almacén Central del Hospital Regional Cusco.

X.	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Almacén Central de la Entidad.

- Conformidad otorgada por el área usuaria.

- Comprobante de pago.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

XI.	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XII.	PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =  0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XIII.	OTRAS PENALIDADES: NO APLICA

XIV.	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.

- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

XV.	OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de Hospital Regional Cusco.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con el Hospital Regional Cusco.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a Hospital Regional Cusco el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

XVI.	SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e

de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

XVII.	GESTIÓN DE RIESGOS

LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBERÁN DE SER DE GRADO HOSPITALARIO, O INDUSTRIAL NO SE ACEPTARÁ UN GRADO DOMESTICO O COMÚN.