TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CHILPINA DE SEDAPAR S.A.

# DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de mantenimiento en las áreas de almacenamiento de las instalaciones de chilpina de SEDAPAR S.A.

# FINALIDAD PÚBLICA.

Que las instalaciones de chilpina tengan mejores condiciones para el almacenamiento de existencias y bienes de SEDAPAR S.A.

# OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Mejorar las condiciones de almacenamiento en las instalaciones de Chilpina de SEDAPAR S.A.

# ACTIVIDAD DEL POI

OEI05 Mejorar la atención al publico usuario de los servicios de SEDAPAR S.A.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES) O TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)

5.1	PERFIL REQUERIDO

El proveedor deberá tener el siguiente perfil:

PERSONA JURIDICA O NATURAL

•	Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (presentar constancia vigente)

•	No estar imposibilitado para contratar con el estado.

5.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio para contratar se realizará a todo costo, es decir EL CONTRATISTA deberá de asumir todo lo que corresponde a la parte económica, tributaria, administrativa, laboral, aporte de mano de obra, suministros, materiales, herramientas, equipos y maquinarias y cualquier otro servicio que se requiera para la culminación y cumplimiento del presente servicio a contratar.

5.2.1 INSPECCIÓN PREVIA

El postor deberá realizar una visita al sitio donde se ejecutará servicio, en coordinación con la Oficina de Control Patrimonial, en la cual evaluará la ejecución del servicio de manera que al realizar su cotización habrá considerado todas las consultas que hubiese tenido al momento de realizar la vista.

-	No se aceptarán reclamos posteriores debido a dificultades que pudieron preverse por medio de una revisión minuciosa del servicio.

-	Para presentar su oferta, el contratista deberá presentar el documento que acredite haber realizado la visita, debidamente visado por la Oficina de Control Patrimonial.

5.2.2 ALCANCE DE LA CONTRATACION.

El servicio deberá ser efectuado en las instalaciones de la planta de tratamiento de Chilpina, debiendo entregar EL CONTRATISTA, la documentación necesaria que permita realizar el servicio, esta documentación debe ser alineada al procedimiento de seguridad y salud ocupacional para empresas contratistas, este documento se presentará en plazo máximo de un (01) día posterior a la entrega de la Orden de Servicio de acuerdo con el siguiente detalle:

5.2.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE CHIPINILLA.

Se considerará la ejecución de los siguientes servicios, (ubicados según esquema adjunto)

- REPOSICION DE COBERTURA DE CALAMINA EN ALMACEN MATERIALES (UNIDAD 1)

- DETALLE DEL SERVICIO:

- El servicio comprende el desmontaje y retiro de la cobertura de calamina existente en la unidad 1.

- El material retirado será trasladado y ubicado en área interna de la planta según especifique el supervisor del área usuaria.

- El área de la instalación es de 38.5ml de ancho  x 20.70 ml, área aprox.796.0m2

- La reposición de nueva cobertura con planchas de Aluzinc TR4, en longitud y ancho que cubra la totalidad del área cubierta.

- El contratista considerar la fijación de las planchas con pernos adecuados para su fijación en la estructura metálica existente.

- Sellado con sikaflex en las cabezas de los pernos expuestos a la intemperie.

- El color del Aluzinc será el determinado por el supervisor del área usuaria.

- RETIRO Y REPOSICON COBERTURA MALLA RASCHELL EN ALMACEN EXTERIOR (UNIDAD 2)

- El servicio comprende el retiro de la malla raschell en las instalaciones de un una cobertura exterior ubicada en la unidad 2 (según croquis adjunto), y su reposición de una malla nueva con sus accesorios de instalación, según siguiente Metrado:

Ancho 21.60ml x 10.0ml de ancho, Área: 216.0m2.

- El trabajo considera el retiro de la malla existente con sus componentes de fijación, su traslado a apunto de eliminación y/o almacenaje según indicación de supervisor del área usuaria de Sedapar.

- La malla a reponer será de similar características a la que se retira, color azul, de 80% de densidad, con bordes de costura recosido en sus 4 extremos para pasa cable, con esquinas reforzados de lona en los extremos.

- Se empleara cable acerado , tensores y candados de ¼” como minimo.

- El tensado será por medio de cabes acerados arriostrados a la estructura metálica existente, mediante el empleo de candados y/o tensores según la tensión de arriostre requerida.

- MEJORAMIENTO DE TENSADO EN COBERTURAS DE MALLA RASCHELL DE 03 AREAS (UNIDAD) 3.1, 3.2, 3.3.

- En las 3 coberturas de malla raschell, ubicadas según croquiz adjunto, se realizará el trabajo de mejoramiento del tensado de las mallas existentes.

- El mejoramiento de la Malla se realizará con empleo de Cable acerado perimetral, de pórtico a pórtico transversal y con diagonales cruzadas des ser necesario.

- Se empleará cable acerado, tensores y candados de ¼” como mínimo.

- El tensado será por medio de cabes acerados arriostrados a la estructura metálica existente, mediante el empleo de candados y/o tensores según la tensión de arriostre requerida.

- Las dimensiones de las distintas coberturas son las siguientes;

| UNIDAD | LARGO | ANCHO | AREA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 29.0 | 20.0 | 580.0M2 |
| 3.1 | 32.7 | 13.6 | 444.7 M2 |
| 3.2 | 25.6 | 18.9 | 483.8 M2 |

- MANTENIMIENTO- LIMPIEZA EN AREAS EXTERIORES (UNIDAD 4)

- El servicio consiste en el retiro de material de desbroce (ramas y similares), ubicadas en el perímetro del cerco interior de la planta.

- Realizar el podados de árboles ubicados sobre la malla Raschell, en la unidad 3.1 según croquiz de ubicación-

- El material retirado será traslado a punto de eliminación exterior por cuenta del contratista.

- CROQUIZ DE UBICACIÓN SERVICIOS

3.3

3.1

3.2

6.- ENTREGABLES.

Para el inicio del servicio, EL CONTRATISTA deberá remitir lo siguiente:

-	La relación del personal que ingresará a laborar en las instalaciones de SEDAPAR S. A., indicando nombres, apellidos, antecedentes penales y número de DNI; así como copia del documento que acredite que dicho personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

-	La copia simple del título profesional y DNI del Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental o afines, propuesto, así como la colegiatura y habilitación profesional, al inicio de su participación efectiva en el servicio (*).

(*) Adjunta las copias de contratos y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia solicitada de los mismos; así como la copia del documento que acredite que dicho personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

EL CONTRATISTA no podrá iniciar los trabajos del presente servicio si antes no presenta el Plan de Trabajo revisado por la Oficina de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del servicio a realizar.

Finalizado el servicio, EL CONTRATISTA deberá de presentar un informe, el mismo que deberá indicar los trabajos realizados en el presente servicio.

# PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS

NO APLICA.

# OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN

NO APLICA.

# MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

Suma Alzada

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución del servicio será de hasta 30 días calendario desde la entrega de la Orden de Servicio.

# LUGAR DE ENTREGA (BIENES) O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SERVICIOS)

AV. Las Peñas S/N Socabaya Arequipa

# SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS

NO APLICA

# FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

# Se realizará un único en un plazo no mayor a 7 días calendario, previa presentación de los informes y documentación solicitada, los cuales están sujetos a la conformidad de la Oficina de Servicios.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, SEDAPAR S. A. deberá contar con la siguiente documentación:

a)	Informe de EL CONTRATISTA el mismo que deberá indicar los trabajos considerados en el presente servicio, haciendo conocer con tomas fotográficas del antes, durante y después de las actividades del servicio, quedando a satisfacción de SEDAPAR S. A.

b)	Recepción y conformidad del Departamento de Logística y/o Control Patrimonial.

c)	Informe del funcionario responsable del Departamento de Logística y/o control patrimonial, emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

d)	Comprobante de pago de la valorización correspondiente.

# CONFORMIDAD

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Será otorgada por el Departamento de Logística y/o Control Patrimonial.

# GARANTÍA COMERCIAL (SOLO EN EL CASO DE BIENES)

NO APLICA

# VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

# RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Entregar los Informes de tasación debidamente sustentados en formato físico y digital.

# PENALIDADES

  - PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

- Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

- Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

- Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

- Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

- Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

  - OTRAS PENALIDADES

NO APLICA

# ADELANTOS

NO APLICA

# GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS

NO APLICA

# CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

# SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

# RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

# GESTIÓN DE RIESGOS

En caso no se realice este servicio puede ocasionar un mayor deterioro en los bienes almacenados en la instalación de chilpina.

Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.